Error In Measurements

| Angle (Actual Roll 3g) | Accel X | Accel Y | Accel Z | Angle (Measured) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | -0 | 0.9781 | 0 |
| 1 | 0.0235 | -0.0529 | 1.0100 | 1.5 |
| +2 | 0.0328 | -0.0515 | 0.9813 | 1.75 |
| 2 | 0.0225 | -0.0499 | 0.9742 | 2.16 |
| 3 | 0.0580 | -0.0513 | 0.9825 | 3.19 |
| 3 | 0.0421 | -0.0519 | 0.9829 | 2.43 |
| 4 | 0.0723 | -0.0534 | 0.9751 | 4.21 |
| 4 | 0.0620 | -0.0507 | 0.9727 | 3.65 |
| 5 | 0.0656 | -0.0524 | 0.9743 | 3.77 |
| 5 | 0.0994 | -0.0512 | 0.9736 | 5.72 |
| Angle (Actual Roll 12g) | Accel X | Accel Y | Accel Z | Angle (Measured) |
| 0 | 0.0132 | -0.1205 | 0.9060 | 0.7 |
| 1 | 0.0220 | -0.1208 | 0.9192 | 1.3 |
| 2 | 0.0326 | -0.1179 | 0.9152 | 2.0793 |
| 3 | -0.0454 | -0.1179 | 0.9089 | 356.9 |
| 4 | -0.0359 | -0.1190 | 0.9100 | 357.7 |
| 5 | 0 | 0 | 0.9012 | 0 |
| 6 | 0.1051 | -0.1198 | 0.8954 | 6.4 |